##### адрес: г. Москва, ул. Иркутская, д. 11/17

телефон: 8 800 301-37-55

e-mail: m200@breezart.ru

##### Заказчик (организация, ИНН):

##### Контактное лицо:

##### Телефон, e-mail

Исходные данные для подбора осушителей и климатических комплексов

| 1. Регион строительства, адрес объекта |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование объекта, назначение |  |
| 3. Параметры наружного воздуха, температура и влажность (СП 131.13330.2018): |
| - зима | °С | % |
| - лето | °С | % |
| 4. Требуемые параметры воздуха в помещении бассейна, температура и влажность: |
| - зима (указаны стандартные значения) | 30°С | 60% |
| - лето (указаны стандартные значения) | 30°С | 50% |
| 5. Температура воды в бассейне (указан стандарт) | 28°С |
| 6. Тип бассейна (выбрать нужное) |
| частный |  | да / нет |
| общественный, глубина < 1,35 м. |  | да / нет |
| общественный, глубина > 1,35 м. |  | да / нет |
| аквапарк с горками |  | да / нет |
| 7. Площадь зеркала воды |  | м2 |
| 8. Объем помещения |  | м3 |
| 9. Площадь остекления |  | м2 |
| 10. Укрытие поверхности воды в нерабочее время |  | да/ нет |
| 11. Среднее время работы |  | ч/день |
| 12. Количество посетителей |  | чел. |
| 13. Количество зрителей |  | чел. |
| 14. Площадь обходных дорожек |  | м |
| 15. Дополнительные влагопритоки от водных аттракционов (указать) |  | кг/час |
| 16. Суммарные влагопритоки (расчетные, указать при наличии) |  | кг/час |
| 17. Габариты венткамеры, ДхШхВ (ограничения для размещения оборудования) |  | м |
| 18. Минимальные габариты проемов для заноса оборудования, ДхШхВ |  | м |

| ПАРАМЕТРЫ И СОСТАВ УСТАНОВКИ |
| --- |
| 19. Серия установки: - POOL: гарантия 3 года, переключение режимов - AIRGY: гарантия 5 лет, плавное регулирование |  |
| 20. Нагреватель: - EH: электрический - W: водяной, параметры теплоносителя |  | кВт °С |
| 21. Воздушное отопление, требуемая мощность (применяется дополнительносовместно с теплым полом и т.п.) |  | кВт |
| 22. Предварительный нагреватель:* - PE: электрический - PW: водяной, параметры теплоносителя *для регионов с холодным климатом Тнар < -30 °С |  | кВт °С |
| 23. Рекуператор (полипропиленовый, перекрестно-противоточный) |  | да / нет |
| 24. Тепловой насос воздух-воздух |  | да / нет |
| 25. Кондиционирование (охлаждение) воздуха: - CF: фреоновый испаритель + ККБ - CW: водяной охладитель + чиллер - CH: реверсивный тепловой насос ТЕПЛО / ХОЛОД - CE: реверсивный тепловой насос ТЕПЛО / ХОЛОД с дополнительным выносным конденсатором - CQ: реверсивный тепловой насос ТЕПЛО / ХОЛОД с доп. водоохлаждаемым конденсатором - COOL: встроенная холодильная машина для регионов с жарким климатом |  | да/ нет |
| 26. Мощность охлаждения для компенсации теплопоступлений через ограждающие конструкции |  | кВт |
| 27. Дополнительные опции: - WT: температура воздуха по температуре воды - AR: управление дополнительными «теплыми» клапанами для регионов с холодным климатом - SR: конденсационное осушение и рециркуляция в режиме "ЛЕТО+", используется совместно с охлаждением приточного воздуха |  |
| 28. Примечания |  |

Дата: _________________					Подпись: ____________________